## Slide 1
新进人员成果交流会
2015年
扬理想风帆，铸清洁灵魂
苏州局：董浩
导师：周建荣

## Slide 2
01
目录
CONTENTS
工作内容与总结
02
工作收获与不足
03
未来的目标及展望

## Slide 3
1
工作内容与总结

## Slide 4
0
1
设备运行及检查
启闭控制设备的日常巡查
配电设施的检查
远程启闭闸门，精确控制过闸流量

## Slide 5
6月以来太湖水位持续上涨，7月9日到达4.87m，为历史第二高水位。
太浦闸过闸流量一度超设计标准，接近校核。
应急响应级别提升至I级。
01
02
03
0
1
设备运行及检查
超标准洪水

## Slide 6
0
1
设备运行及检查
每4小时对主体工程及河道堤防进行检查，发现问题及时解决，确保工程安全。
抵御超标准洪水
管理所同事众志成城，昼夜坚守工程现场，紧盯过闸流量，确保不超校核流量的情况下全力泄洪。

## Slide 7
0
2
维修养护
启闭机维修养护
闸门维修养护
发电机维修养护
启闭机养护包括闸瓦间隙调节，滚轮除锈，三相电源绝缘检测，启闭机上下限位置及荷重读数校核等。
柴油发电机养护包括排气管道油漆，三滤及蓄电池更换，接地电阻检测等。
闸门养护包括闸门清洗、除锈，施工期留下的白漆重新油漆，闸门吊点高差调整等。

## Slide 8
0
2
维修养护
液压桥保养关系到两侧村名通行，每次保养需提前发布交通桥封闭通知，告知封闭时间，同时做好保养人员的安排。保养当天，准备维修养护所用工具，养护时自己动手参与。
液压桥保养

## Slide 9
工程沉降观测
0
3
工程观测
01
02
04
03
观测
全程跟踪学习
测点分布位置掌握
测点标示标牌粘贴
开展垂直位移观测4次

## Slide 10
Chart: 
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度
销售额 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4
视屏检查
检查摄像机是否清晰
判断问题出处，并及时解决
检查硬盘录像机是否正常工作
0
4
视屏设备检查
检查视屏软件是否好用

## Slide 11
0
5
培训学习
水利部泵站 、闸门运行工培训
水利部河道修防工培训

## Slide 12
0
5
培训学习
理论实践培训
心得体会总结
1
2
成果分享交流
3

## Slide 13
2
工作收获与不足

## Slide 14
1
2
3
4
工作中的不足
专业知识欠缺
应变能力较差
动手能力不强
主动交流较少
0
1
工作中的不足

## Slide 15
4
5
6
排查设备故障，及时维修。
掌握观测知识，自行观测闸区沉降位移。
能尽快完成领导交代的其他事情。
1
2
3
了解太湖及太浦闸的基本情况。
独立履行值班职责。
掌握设备原理，实施安全运行。
0
2
收获总结

## Slide 16
3
未来目标及展望

## Slide 17
职能
通过培训学习，进一步提升自己的职能等级。
01
学历
计划在接下来几年中提升自己的学历，获得本科文凭。
02
意识
提高主人翁意识，做个合格水利人。
03
0
1
目标

## Slide 18
0
2
展望
认真做事，真诚做人，
追逐梦想，奋力前行。

## Slide 19
THANKS
谢谢观赏